Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Поточний ремонт частини першого поверху приміщення адміністративної будівлі КЗК «Кегичівська публічна бібліотека» за адресою: 64003, Харківська область, Красноградський район, селище Кегичівка, вул. Волошина,76

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Відділ культури Кегичівської селищної ради, 64003, Харківська область, Красноградський район, смт. Кегичівка, вул. Волошина, 76 , код за ЄДРПОУ –  44013925.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота)  та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Поточний ремонт частини першого поверху приміщення адміністративної будівлі КЗК «Кегичівська публічна бібліотека» за адресою: 64003, Харківська область, Красноградський район, селище Кегичівка, вул. Волошина,76; (ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 218800,00  грн. з ПДВ.

- Процедура закупівлі: відкриті торги (з Особливостями).

- Мета проведення закупівлі: з метою забезпечення ефективного функціонування закладів культури.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Інформація про технічну специфікацію (технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі):

Поточний ремонт частини першого поверху приміщення адміністративної будівлі                        КЗК «Кегичівська публічна бібліотека» за адресою: 64003, Харківська область, Красноградський район, селище Кегичівка, вул. Волошина,76; (ДК 021:2015 – 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

ОБСЯГИ ПОСЛУГ*

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кімната |  |  |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 1 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 покриття підлоги | 53,7 |  |
| 2 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м плінтусів | 42,9 |  |
| 3 | Улаштування алюмінієвих порогів | м плінтусів | 2,9 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
| 4 | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (та укосів) Обсяг = ((115.5+13.1) / 100)*100 | м2 поверхні оздоблення | 128,6 |  |
| 5 | Прокладання сітки | м2 стін за вирахуванням прорізів | 128,6 |  |
| 6 | Додавати на 1 мм товщини шпаклівки | м2 поверхні оздоблення | 128,6 |  |
| 7 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 поверхні фарбування | 128,6 |  |
|  | Стелі |  |  |  |
| 8 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 горизонтальної проекції стелі | 52,4 |  |
| 9 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 горизонтальної проекції стелі | 48 |  |
|  | Електроосвітлення |  |  |  |
| 10 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м труб | 40 |  |
| 11 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 до 6 мм2 в труби | м проводу | 40 |  |
| 12 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | шт | 12 |  |
| 13 | Установлення штепсельних розеток | шт | 16 |  |
| 14 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | шт | 1 |  |

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у товарах за рахунок місцевого бюджету на 2024 рік.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: розрахунок очікуваної вартості товару на підставі ринкових цін за одиницю товару по Харківській області.

- Посилання   на   процедуру    закупівлі    в    електронній    системі    закупівель:  https://zakupivli.pro/gov/tenders/ua-2024-10-29-011931-a/lot-f34adc9be1c643d5b4dc75a89bf86bce