Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Встановлення  комплексної системи відеоспостереження на території

с. Слобожанське Красноградського району Харківської області

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Кегичівська селищна рада, 64003, Харківська область, смт. Кегичівка, вул. Волошина, 33 , код за ЄДРПОУ –  0439693.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота)  та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Встановлення  комплексної системи відеоспостереження на території с. Слобожанське Красноградського району Харківської області

(Код за ДК 021:2015 –51310000-8 Послуги зі встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та відеоапаратури).

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 493000  грн. з ПДВ.

- Процедура закупівлі: відкриті торги (з особливостями).

- Мета проведення закупівлі: Система відеоспостереження призначена для забезпечення збору, перегляду й зберігання відеоданих про об’єкти, які перебувають, або рухаються в полі зору камер. А також для автоматичної фіксації державних номерних знаків транспортних засобів. Зони спостереження – контроль в’їзду – виїзду / в’їзду транспортних засобів з/в населеного пункту, автоматичне визначення державних номерних знаків.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Встановлення системи відеоспостереження, що включає:

- Встановлення елементів системи відео спостереження: Обладнання та матеріали кількість Найменування; Одиниця виміру; Кількість. Жорсткий диск WD Purple 8TB; шт.; 1. Камера розпізнання номерних знаків DHI-ITC431-RW1F-IRL8; шт.; 1. Камера розпізнання номерних знаків DHI-ITC413-PW4D-IZ3 (8-32мм); шт.; 2. Карта micro SD IMOU ST2-64-S1; шт.; 3. Оглядова камера з функцією виявлення обличчя DH-IPC-HFW5442E-ZE; шт.; 1. Оглядова камера з подвійною підсвіткою DH-IPC-HFW2849T-AS-IL; шт.; 10. Кронштейн для настінного кріплення та кріплення на стовп; шт.; 14. Кабель живлення СІП 2*16; м.п; 300. Вита пара зовнішня з тросом; м.п.; 305. Бокс монтажний з автоматом та блоком розеток; шт.; 5. POE комутатор DH-CS4006-4ET-60; шт.; 5. Маршрутизатор MikroTik hEX S; шт.; 5. Організація каналу зв’язку до кінцевого обладнання з матеріалами та обслуговуванням на 2024 рік; 5. Монтажний комплект; 5. Монтажні та пусконалагоджувальні роботи; 1. - Монтаж системи відео спостереження : Встановлення і налаштування системи відеоспостереження (серверної) – 1 послуга Встановлення та налаштування точок доступу відеоспостереження (за кожну точку) – 1 послуга 1.3. Пусконалагоджувальні роботи: - первинне програмування ІР камер відеоспостереження, присвоєння відповідної ІР адреси; - налаштування доступу до ІР камер з локального робочого місця на об’єкті (за умови наявності технічної можливості); - програмування комутаційного обладнання з метою доступу до кожної ІР камери з місцевого центру обробки даних через мережу Інтернет

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення для закупівлі послуг зі встановлення  комплексної системи відеоспостереження на території с. Слобожанське Красноградського району Харківської області становить 493000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: виходячи з потреби замовника та комерційної пропозиції.